## curva di calibrazione
CURVA DI CALIBRAZIONE DEL p-NITROFENOLO
p-nitrofenolo | Assorbanza
mmol
0 | 0
0.1 | 0.23
0.2 | 0.45
0.3 | 0.686
0.4 | 0.906
0.6 | 1.35
0.8 | 1.77
pendenza | 2.2184
intercetta | 0.0096766

## concentrazione del substrato
EFFETTO DELLA CONCENTRAZIONE DEL SUBSTRATO SULLA VELOCITÀ DI REAZIONE
| Soluzione di p-nitrofenilfosfato (Substrato) |  |  | 5 | mmol/L | [S]
| Soluzione di fosfatasi alcalina (Enzima) |  |  | 0.05 | mg/mL | [E]
| Curva di calibrazione p-nitrofenolo (Prodotto) |  | pendenza | 2.2184 | mmol | [P]
|  |  | intercetta | 0.0096766
| Temperatura di reazione |  |  | 37 | °C
| Tempo di reazione |  |  | 10 | min
a. | Calcolo delle mmol di p-nitrofenolo/min
Dall'equazione della retta di calibrazione calcolare la quantità di prodotto che si è formata in ciascuna provetta nel volume totale di reazione in 10 minuti:
mmol P in 10 min = (Abs - intercetta)/pendenza
Rapportare ciascun a 1 minuto: mmol/min = mmol P in 10 min / tempo di reazione
| Abs | p-nitrofenolo |  |  | La grandezza mmol p-nitrofenolo/min rappresenta la velocità della reazione enzimatica.
|  | quantità P | [P]
|  | mmol | mmol/min
1 | 0 | -0.0043619 | -0.00043619
2 | 0.069 | 0.026741 | 0.0026741
3 | 0.139 | 0.058295 | 0.0058295
4 | 0.275 | 0.1196 | 0.01196
5 | 0.417 | 0.18361 | 0.018361
6 | 0.553 | 0.24491 | 0.024491
7 | 0.662 | 0.29405 | 0.029405
8 | 1.079 | 0.48202 | 0.048202
9 | 1.289 | 0.57668 | 0.057668
10 | 2.347 | 1.0536 | 0.10536
11 | 3.585 | 1.6116 | 0.16116
12 | 4.165 | 1.8731 | 0.18731
13 | 4.715 | 2.121 | 0.2121
14 | 6.095 | 2.7431 | 0.27431
15 | 6.86 | 3.0879 | 0.30879
b. | Calcolo [S] in mmol di p-nitrofenilfosfato
In base alla concetrazione della soluzione di p-nitrofenilfosfato e al volume prelevato calcolare la quantità di substrato presente in ciascuna provetta: mmol S = M (mmol/L) · V (L) · 103
p-nitrofenilfosfato
| volume | quantità
| mL | mmol
1 | 0 | 0
2 | 0.01 | 0.05
3 | 0.02 | 0.1
4 | 0.04 | 0.2
5 | 0.06 | 0.3
6 | 0.08 | 0.4
7 | 0.1 | 0.5
8 | 0.15 | 0.75
9 | 0.2 | 1
10 | 0.4 | 2
11 | 0.6 | 3
12 | 0.8 | 4
13 | 1 | 5
14 | 1.5 | 7.5
15 | 2 | 10
c. | Grafico [P]/min in funzione di [S]
Il grafico rappresenta come varia la velocità della reazione enzimatica all'aumentare della quantità di substrato presente.
La crescita lineare della quantità di prodotto formato, ad un certo punto, si modifica per assumere un andamento a “plateau” parallelo all’asse delle ascisse.
Questo comportamento è dovuto al fatto che l’enzima raggiunge la velocità massima di trasformazione perché il sito attivo di tutte le molecole enzimatiche è completamente saturato dal substrato e, quindi, concentrazioni maggiori di quest’ultimo non possono più influire sulla capacità di conversione del substrato in prodotto da parte dell’enzima.
Ogni enzima possiede una specifica capacità di conversione substrato-prodotto e raggiunge la velocità massima (quantità di prodotto formato nell’unità di tempo) con concentrazioni diverse di substrato.
Esiste, per ogni enzima, un valore di concentrazione del substrato chiamato costante di Michaelis-Menten (Km) che corrisponde alla metà della velocità massima di trasformazione. La Km è una misura dell’affinità dell’enzima per il substrato: tanto più è bassa, tanto maggiore è la capacità dell’enzima di legarsi al substrato, cioè tanto prima esso si satura. Ciò può essere rappresentato dal seguente grafico:
| p-nitrofenilfosfato | p-nitrofenolo
| mmol | mmol/min
1
2 | 0.05 | 0.0026741
3 | 0.1 | 0.0058295
4 | 0.2 | 0.01196
5 | 0.3 | 0.018361
6 | 0.4 | 0.024491
7 | 0.5 | 0.029405
8 | 0.75 | 0.048202
9 | 1 | 0.057668
10 | 2 | 0.10536
11 | 3 | 0.16116
12 | 4 | 0.18731
13 | 5 | 0.2121
14 | 7.5 | 0.27431
15 | 10 | 0.30879
| Vmax = velocità massima di reazione | 0,31 mmol p-nitrofenolo/min
| Km = concentrazione del substrato a cui viene raggiunta 1/2 Vmax | 3,0 mmol p-nitrofenilfosfato
L’utilizzazione di questo grafico per il calcolo della Km presenta però qualche difficoltà pratica in quanto, sperimentalmente, non si riesce ad avere un valore di “plateau” perfettamente parallelo all’asse delle ascisse (Vmax) ed è quindi problematico valutare graficamente il valore ½ Vmax = Km.
d. | Grafico 1/[P]/min in funzione di 1/ [S] o grafico dei doppi reciproci di Lineweaver-Burk
Per determinare con maggiore accuratezza il valore della Km si ricorre perciò ad un grafico in cui si trasforma la curva ad andamento asintotico sopra riportata; questa viene trasformata, con un artifizio matematico, in una retta e il grafico ottenuto prende il nome di Lineweaver-Burk.
La costruzione del grafico richiede di riportare sull’asse delle ascisse i valori reciproci della concentrazione del substrato, 1/[S], e in ordinate i valori reciproci delle velocità, 1/V0.
Nel grafico così costruito si individuano alcuni punti significativi:
- l’intercetta della semiretta sull’asse delle ordinate è il valore di 1/Vmax dal quale si può ricavare matematicamente Vmax;
- l’intercetta della semiretta sull’asse delle ascisse è il valore - 1/Km dal quale si può ricavare matematicamente Km;
- la pendenza della semiretta è rappresentata dal rapporto Km/Vmax.
| p-nitrofenilfosfato | p-nitrofenolo
| 1/mmol | 1/mmol/min
1
2 | 20 | 373.9578
3 | 10 | 171.5423
4 | 5 | 83.6128
5 | 3.3333 | 54.4639
6 | 2.5 | 40.831
7 | 2 | 34.0083
8 | 1.3333 | 20.7462
9 | 1 | 17.3408
10 | 0.5 | 9.4914
11 | 0.33333 | 6.2049
12 | 0.25 | 5.3388
13 | 0.2 | 4.7148
14 | 0.13333 | 3.6456
15 | 0.1 | 3.2385
| pendenza | 18.4139
| intercetta | -2.1776
| Vmax | -0.45923
| Km | -8.4562